정수장 원수 변경에 따른 공지

[2021.3.9.(화) 포항시맑은물사업본부]

포항시 남구 읍면동 지역에 수돗물을 공급하는 유강 및 제2수원지 정수장의 원수를 다음과 같이 변경하여 정수처리 후 수돗물을 공급하오니 시민들께서는 아래사항을 참고하시기 바랍니다.

□ 원수 변경 사항

0 대상정수장 : 유강정수장, 제2수원지

(☞통합유강배수지를 통하여 수돗물 공급)

(☞급수지역 : 남구 동, 죽도동, 양학동, 연일읍(유강)

오천읍(원리), 동해면, 구룡포읍, 호미곶면)

0 변경 일시 : 2021.3.10.(수) 13:00 (예정)

0 변경사항

- 당초 : 형산강복류수 18,500톤/일(20%), 안계댐수 76,300톤/일(80%)

- 변경 : 형산강복류수 39,000톤/일(41%), 안계댐수 56,000톤/일(59%)

□ 공지(알림) 사항

0 일반 수용가(가정)에는 급수거리, 중간배수지 유무 및 저수조 사용에 따라 2021.3.12.(금)부터 순차적으로 변경된 원수로 정수처리된 수돗물이 도달할 예정이며,

0 혹시라도 물맛이 변했다고 느껴지면 수질에 이상이 있는 것이 아니라 물속에 미네랄성분의 차이가 있어서 느껴지는 경우이고, 수질에는 전혀 문제가 없으니 안심하고 음용하셔도 됩니다.

0 원수 변경 초기에 염소소독 강화로 수돗물에 소독냄새가 날수도 있음을 알려드리며, 소독냄새가 나는 것은 수돗물이 미생물(세균)으로부터 안전하다는 것이며 건강에는 아무 문제가 없습니다. 혹시라도 소독냄새가 싫어신 경우에는 용기에 수돗물을 받은 후 소독냄새를 날려보내시고 이용하시기 바랍니다.