불용품(폐변압기) 대상물품 내역서

==========================================================================

번호	변압기 제조번호	변 압 기 제작년도	변압기 제작회사	변압기 용량 (KVA)	단위	수량	금 액 (원)	변압기 가동여부	상태	물 품 소재지	보 관 관서명	비 고
1	980380	1998	조일성업전기	200	개	1	2,200,000	부	불량	양학가압장내 야적장	상수도과
2	850520	1996	성진전기	150	개	1	2,000,000	부	불량	양학가압장내 야적장	상수도과	"
3	99001	1999	삼흥중전기	150	개	1	2,000,000	부	불량	양학가압장내 야적장	상수도과	"
4	931008	1993	대광전기공업사	10	개	1	200,000	부	불량	양학가압장내 야적장	상수도과	"
5	2854	1989	삼흥중전기	0.075 계기용	개	1	700,000	부	불량	양학가압장내 야적장	상수도과	"
6	24844	2004	삼능	0.075 계기용	개	1	700,000	부	불량	양학가압장내 야적장	상수도과	"
7	6171	2002	중원전기공업	200A 계폐기	개	1	2,200,000	부	불량	양학가압장내 야적장	상수도과	"
8	790957	1970	선진전기	150	개	1	2,000,000	부	불량	양덕정수장	상수도과	"
			이 하	여 백