- 2021년 민방위경보시설 -

유지보수용역 과업지시서

2020. 12.

	안전총괄과

< 목    차 >

제1조(목적)	3

제2조(용어의 정의)	3

제3조(입찰참가자격)	4

제4조(계약기간)	5

제5조(유지관리 대상)	5

제6조(유지관리 범위)	5

제7조(유지관리 요원)	6

제8조(유지관리 체계)	7

제9조(예비품 확보 및 비치)	7

제10조(정기점검 실시)	7

제11조(특별점검)	7

제12조(기술 등의 지원)	8

제13조(계측장비)	9

제14조(장비의 수리)	9

제15조(장애복구 조치)	9

제16조(장애조치 시간산정)	10

제17조(유지관리비 청구․지급)	10

제18조(계약보증금 납부․귀속)	10

제19조(계약내용의 조정)	10

제20조(계약의 해지)	11

제21조(지체상금)	11

제22조(손해배상)	11

제23조(면책사항)	12

제24조(보안관리 및 책임)	12

제25조(안전사항 및 유의사항)	13

제26조(분쟁의 해결)	13

제27조(기타사항)	13

※ 별첨

1. 민방공(지진해일) 경보시설 유지보수 용역대상 세부내역

2. 예비품 비치목록

3. 경보통제장비 점검표

4. 경보단말 점검표

5. 계측장비 보유현황

6. 보안서약서

7. 보안확약서

유지보수용역 과업지시서

포항시(이하 “발주처”라 한다)와 유지관리 용역 계약업체(이하 “사업수행자”라 한다)는 아래와 같이 계약을 체결 시 모든 조항을 엄수하고 성실히 수행한다.

제1조(목적)

본 과업지시서는 발주처인 포항시가 보유하고 있는 민방위 경보시설의 원활한 운영을 위하여 사전 정기점검과 장애발생시 신속하고 완벽한 대응 조치를 통하여 경보시설이 항시 최적의 상태로 운영․유지될 수 있도록 발주처의 유지관리계획에 따라 사업수행자가 유지관리에 수행할 제반 사항을 규정한다.

제2조(용어의 정의)

이 계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호에 정의하는 바에    의한다.

① 민방위경보시설 : 민방위 사태 및 재난이 발생(발생할 우려)할 경우 그 상황을 시민에게 신속하게 알리기 위한 시설로서 경보통제시스템, 지진해일시스템, 일제지령시스템, 민방위(지진해일)경보단말 등 포항시에서 설치 운영중인 경보통제장비 및 S/W관련 부대시설 일체를 말한다.

② 유지보수 : 민방위경보시설의 정상운영을 위한 예방 및 정기(정밀)점검과 장애 발생 시 복구 조치 등의 제반 활동을 말한다.

③ 유지보수비 : 이 계약에 관한 과업내용 이행을 위한 제반활동과 관련하여 본 계약에 의하여 지급되는 비용(부가세 포함)을 말한다.

④ 장애 : 민방위경보시설이 정상적으로 작동되지 않는 모든 상태를 말한다.

⑤ 설치기관 : 민방위경보시설이 설치 운영되고 있는 기관을 말한다.

제3조(입찰참가자격)

① 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 같은법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 자격을 갖추고, 법인등기부상 본점(개인사업자의 경우 해당사업에 관한 사업자 등록증이나 관련 법령에 따른 허가 ․ 인가 ․ 면허 ․ 등록 ․ 신고 등 관련 서류의 사업장 소재지)이“경상북도 내”에 있는  업체

【 법인등기부상 본점(개인사업자 내용 포항) 기준일은 입찰공고일 전일(신규사업      자인 경우 입찰공고일 이후를 포함한다)로 하며 입찰일(낙찰자는 계약체결일,       적격심사 대상자는 적격심사서류 제출일)까지 당해자격을 계속 유지하여야       합니다.】

②「정보통신공사업법」제14조에 따른 정보통신공사업과「소프트웨어산업진흥법」제24조의 규정에 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)로 등록을 필한 업체

③「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업자 및 「소기업 및 소상공인 지원을 위한 특별조치법」 제2조에 따른 소상공인으로서 「중·소기업·소상공인 및 장애인기업 확인요령」에 따라 발급된 소기업·소상공인확인서를 소지한 자.

※ 중·소기업·소상공인확인서는 전자입찰서 제출 마감일 전일까지        발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 하며 중소기업제품 공공구        매 종합정보망(www.smpp.go.kr)에서 확인이 되지 않을 경우 입        찰 참가 자격이 없습니다.)

④「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제9조의 규정에 의한 직접생산증명서【(물품분류번호 8111189901, 세부품명:정보시스템유지관리서비스) - 입찰서 제출 마감일 전일 이전에 발급된 것으로서 유효기간 내에 있어야 함】를 소지한 업체

제4조(계약기간)

계약기간은 2021. 1. 1일부터 2021. 12. 31까지로 한다. 단, 계약이     2021. 1. 1일 이후에 체결될 경우에는 유지관리 용역비는 일할 계산하   여 지급한다.

제5조(유지관리 대상)

구 분	개소	위 치	규 격	비 고
중형	36	양포리외 35개소	1200W
대형	18	대이동 외 17개소	2400W
통제장비	1	재난상황실내	식

본 계약에 따른 유지관리 대상 장비는 다음과 같다.(세부내역은『별첨 1』참조)

제6조(유지관리의 범위)

① 유지관리의 범위는 민방위경보시설과 관련된 모든 시설과 부속장비 일체를 말하며 과업지시서에 누락 또는 상세하게 기술되지 않은 사항에 대해서도 사업수행자는 민방위경보시설의 정상적인 운영에 필요한 모든 기술력을 제공 유지․관리하여야 한다.

② 사업수행자는 민방위경보시설의 정상운영을 위해 설치기관을 직접 방문하여 정기점검을 실시하여야 하며 유지관리대상 일체를 매월 1회 이상 점검 해야 한다.

③ 사업수행자는 정기점검 및 고장수리를 실시하고 기록을 유지하여야 하며, 발주처에게 유지보수비 청구 시에 첨부 제출하여야 한다.

④ 장애조치는 사업수행자가 발주처로부터 장애통보를 받은 후 즉시 복구하여야 하며, 최대 24시간 이내 수리ㆍ복구하여야 한다. 다만, 중대 고장 발생 시는 사업수행자의 예비품으로 대체 후 조치 하여야 한다.

⑤ 사업수행자는 계약 후 7일 이내에 용역대상에 대한 유지보수 수행 계획서(점검일지 포함)와 전담유지보수요원 1명을 지정하여 통보하고 발주처의 작업지시에 따라야 한다.

⑥ 유지보수요원은 휴일(국경일 포함)에도 발주처의 장애통보에 신속하게 응해야 하며, 유지보수요원의 공백이 발생되지 않아야 한다.

⑦ 민방위경보시설(H/W 및 S/W)의 업그레이드 또는 환경 기능조정 등 필요한 경우 지원하여야 한다.

⑧ 민방위경보시설(H/W 및 S/W)의 전반적인 유지관리 및 운영에 관련된 교육을 발주처의 운영자에게 지원하여야 한다.

제7조(유지보수 요원)

① 유지보수요원은 경보시설이 국가 중요시설임을 인식하여 민방위경보시설 및 정보통신분야에 대해 충분한 지식과 경험을 갖추어야 하며 사업수행자는 반드시 발주처의 승인을 득한 후 유지보수요원을 지정한다.

② 발주처의 민방위경보시설 운영을 위해 사업수행자가 지정한 유지보수 요원이 본 과업지시서의 내용을 충실히 이행하지 않을 경우 발주처는 사업수행자에게 유지관리 요원의 교체를 요구할 수 있고 사업수행자는 이에 신속히 응해야 한다.

제8조(유지관리 체제)

① 발주처와 사업수행자 상호간은 본 계약에 의한 유지보수용역의 모든 사항을 수행함에 있어 365일 24시간 상시 복구체계(비상연락 포함)를 확립하여야 한다.

② 사업수행자는 민방위경보시설 장애 발생 시 신속한 대응으로 복구 조치를 하여 발주처의 경보업무(발령) 운영에 지장이 없도록 한다.

제9조(예비품 확보 및 비치)

① 예비품 확보

가. 경보시설 고장 및 장애 발생 시 신속한 복구를 위해 사업수행자는

계약 후 7일 이내에 장애복구에 필요한 주요예비품을 확보      하고 그 목록을『별첨2』로 제출하여야 한다.

나. 발주처가 주요부품(예비품) 확보내용이 적정하지 못하다고 판단될    경우, 사업수행자는 특별한 사유가 없는 한 확보물량을 추가한다.

제10조(정기점검 실시)

정기점검에 따른 정기점검 기록표는 『별첨 3』,『별첨 4』과 같     으며 발주처의 요구가 있을 경우 변경하여야 한다.

① 사업수행자는 민방공경보시설 장애 예방을 위한 정기점검을 실시하여야 한다.

② 정기점검은 매월 1회 이상 실시하고, 특별점검은 발주처가 요구하는 경우에 실시 한다.

제11조(특별점검)

① 발주처가 시설의 증설, 성능보강, 이설 및 변경, 안․잘못․정기 울림 등에 따른 장애 발생이 예견되는 경우 또는 장애 발생시 발주처의 요구에 의하여 수시로 점검하는 경우를 말한다.

② 사업수행자는 특별점검 완료 후 발주처에게 점검 결과를 제출하여야 하며, 점검 결과 민방위경보시설에 문제점이 발견된 경우에는 즉시 시정조치하고 그 조치결과를 발주처에 통보한다.

제12조(기술 등의 지원)

① 사업수행자는 경보시설 운영과 유지보수 등에 대한 발주처의 기술지원 요구 시 적극 협조한다.

② 발주처의 사정에 따라 민방위경보시설 및 주변기기의 증설, 이설 ,변경 등의 기술지원 요구가 있을 경우 사업수행자는 최대한 협조한다.

③ 원인불명의 장애 발생 시 신속한 원인규명 및 조치를 취하여야 하며, 이에 따른 대책을 수립하여 문제해결에 최대한 협조한다.

제13조(계측장비)

계측장비의 보유현황표 제출서식은 『별첨 5』과 같다.

① 사업수행자는 민방위경보시설 유지관리 수행에 필요한 계측장비를 활용하여야 하며, 계약 후 7일 이내에 계측장비 보유현황 사진을 첨부하여 발주처에게 제출하여야 한다.

② 계측장비를 활용하여 장애원인 분석을 하였을 경우 측정 장비 내역과 측정결과를 발주처에 제출하여야 한다.

제14조(장비의 수리)

① 사업수행자는 경보시설 일체에 대해 장애 발생 시 자부담으로 무상 수리한다. 단, 천재지변이나 발주처의 중대한 과실로 인하여 발생한 장애는 그러하지 아니한다.

② 민방위경보시설 및 기타 부대장비의 관리에 사용할 교체품은 기존 제품과 동일 제품 또는 상위 제품이어야 한다.

제15조(장애복구 조치)

① 사업수행자는 발주처로부터 장애발생 통보를 받았을 때에는 4시간 이내 신속히 현장에 도착하여야 하며, 장애복구는 현장 도착 즉시 조치하여야 하며, 24시간 이내에 복구 조치하여야 한다.

② 장애발생시 유지보수 전담요원은 장애 통보를 받은 즉시 최단 시간 내 장애발생 장소까지 도착하여야 한다. 단, 4시간 이상 초과 시는 발주처에게 지체 사유를 통보하고 정당한 사유를 설명해야 한다.

③ 정기점검 및 장애복구 지연으로 인한 경보시설 운영에 문제가 발생(또는 우려)될 시 그 모든 책임은 사업수행자에게 있으며, 24시간 이내에 원상복구 조치하여야 한다.

제16조(장애조치 시간산정)

① 장애조치 시간은 장애발생 통보를 받은 시간부터 시작한다.

② 장애 복구 후 24시간 이내에 동일유형의 고장이 재 발생하는 경우

장애조치 시간산정은 최초 장애발생 통보 시간부터 시작한다.

제17조(유지관리비 청구․지급)

① 사업수행자는 계약서의 유지보수비를 매월 말일 기준으로 필요한 서류를 구비하여 청구하여야 하며, 이의 불이행으로 발생한 손해에 대하여 발주처는 책임을 지지 아니한다.

② 발주처는 사업수행자의 계약내용 이행여부를 확인하고 사업수행자의 청구일로부터 14일 이내에 유지보수비를 정산하여야 한다. 단, 유지관리기간이 1개월 미만 또는 유지보수 대상 장비가 제외(폐기, 교체 등)될 경우는 발생일로부터 1개월을 30일 기준으로 일할계산 지급하고, 월 유지관리비에서 제외한다.

제18조(계약보증금 납부․귀속)

① 사업수행자는 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제51조의 규정에  의하여 계약보증금으로 총 계약금액의 100분의 15에 해당하는 금액을 발주처에 납부하여야 한다. 단, 공사이행보증서로 대체할 수 있다.

② 사업수행자가 납부한 계약보증금은 사업수행자가 계약상의 의무를 이행하지 않을 경우 발주처에 자동으로 귀속된다.

제19조(계약내용의 조정)

발주처와 사업수행자는 유지보수대상 물량 및 유지보수 내용의 변동이 있을 경우에는 본 계약서 내용을 기본적으로 변경하는 경우 외에는 별도 합의서나 변경계약서를 작성 서명, 날인함으로서 계약내용을 조정할 수 있다. 이 경우 합의서 또는 변경계약서 내용이 본 계약과 상이하거나 상충할 경우에는 합의서 또는 변경계약서가 우선한다.

제20조(계약의 해지)

① 발주처는 다음 각 호의 경우 일방적으로 계약을 해지할 수 있다.

가. 사업수행자가 본 계약을 수행할 능력이 없다고 발주처가 인정하는 경우. 단, 사업수행자가 부당하다고 판단할 경우에는 이를 이유로 철회를 요구할 수 있으며, 이에 대한 입증책임은 사업수행자에게 있다.

나. 제17조에 정한 장애복구 조치 지연이 월 2회 이상 발생한 경우

다. 제17조에 정한 정기점검 및 장애복구 지연으로 인해 민방위 경보시설의 운영에 중대한 영향이 발생(또는 우려)될 경우

라. 사업수행자가 본 과업지시서를 이행하지 않거나, 계약상 중대한 의무이행 조항을 위반한 경우

② 이외에 발주처의 불가피한 사정으로 본 계약을 해지하고자 할 경우, 30일 전에 사업수행자에게 통지하여야 한다.

제21조(지체상금)

제17조①항과 같이 제한시간 내에 장애 복구를 완료하지 못했을 경우   시간산정은 최초 고장발생 통보 시간부터 가산하며, 지체상금 계산은   『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제90조     에 따른다.

제22조(손해배상)

사업수행자의 고의 또는 과실로 발주처의 재산(임차포함)에 손해를 가한 때에는 그 손해를 발주처에게 배상하여야 한다. 이 경우 손해발생에 대한 사업수행자의 고의 및 과실이 없을 경우 입증책임은 사업수행자가 부담한다. 손해액 산정은 피해 해당물품에 대해 해당 장비의 제조업체에서 견적하는 금액 또는 물품으로 한다.

제23조(면책사항)

① 다음 각 호에 해당하는 사유로 인해 발생되는 발주처의 손해는 사업수행자가 책임지지 않는다. 단, 발주처는 경보시설 복구비용을 부담하고 사업수행자는 기술지원으로 정상 복구시키며, 그 범위는 사전에 합의하여 결정한다.

가. 지진, 홍수 등 천재지변에 의한 경우

나. 전시사태와 같은 국가비상사태의 경우

다. 사업수행자에게 책임이 없는 사유를 발주처가 인정한 경우

② 사업수행자는 계약 이행중의 각종 위험으로부터 자신의 책임으로 생명과 재산을 보호하여야 하며, 이의 불이행으로 인해 재해가 발생하는 경우 발주처에게 민․형사상 책임을 물을 수 없다.

제24조(보안관리 및 책임)

① 사업수행자는 경보시설의 설치장소 출입 시 설치기관 담당자나 발주처가 요구하는 보안사항 및 점검 내용을 충실히 이행하여야 한다.

② 사업수행자는 용역 수행 중 득한 기밀사항과 각종 경보시설 구성, 통신망 구성 등에 대하여 보안을 유지하여야 하고 해당 자료를 타 기관에 제공할 때에는 반드시 발주처의 승인을 득하여야 한다.

③ 사업수행자는 유지관리용역 제반업무를 처리하는 모든 인원에 대하여 보안각서를 제출하여야 하며, 종사자의 신원증명 등의 제출요구가 있을 때에는 즉시 제출 한다.

④ 사업수행자는 민방공경보시설이나 설치장소에서 직ㆍ간접으로 취득한 비밀을 제3자에게 누설하여서는 아니 된다. 보안사항의 누설로 인한 문제 발생시 사업수행자는 민․형사상 책임을 진다.

제25조 (안전사항 및 유의사항)

① 사업수행자는 계약이행 중 각종 위험으로 부터 본인의 책임으로 생명과 신체를 보호하여야 하며, 본 유지보수 용역 중 발생한 재해에 대하여 사업수행자는 발주처에게 민․형사상의 책임을 물을 수 없다.

② 전력안전수칙

가. 모든 전원 취급 시 테스터기로 전압을 확인한 후 작업을 한다.

나. 전원 취급 시에는 감전사고 방지 및 합선이 발생하지 않도록 한다.

다. 전원 취급 이후 반드시 완전 복구를 한다.

제26조(분쟁의 해결)

① 본 계약서상에 명시되지 아니한 사항은 관계규정에 의하고, 규정에 없으면 발주처와 사업수행자가 서로 협의하여 결정한다.

② 본 계약사항의 해석상 분쟁이 있을 경우에는 발주처의 해석에 따른다. 다만, 사업수행자가 유리한 입증자료를 제시한 경우에는 사업수행자의 해석에 따를 수 있다.

③ 본 계약과 관련하여 분쟁이 있을 경우 관할 법원은 발주처의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

제27조(기타 사항)

① 본 과업지시서에 명시된 모든 조항은 최소한의 내용만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여, 과업수행에 문제가 발생하지 않도록 사전 조치하여야 하며 정상운영에 중대한 영향이 발생(또는 우려)될 시 그 전적인 책임은 사업수행자에 있다.

② 유지관리에 따른 제반 현황관리 및 변동 현황정리를 위하여 경보통제상황실 현황판을 유지․관리하여야 한다.

[별첨 1]

경보시설 현황

구분	경보시설명	설 치 위 치	비 고
민방공경보시설	중앙동(덕수공원)	북구 덕수동 산2-3(덕수공원)
	두호동	북구 삼호로 260 두호동 주민센터
	청림동	남구 신항로 10 청링동 주민센터
	포스웰	남구 행복길 21 포스웰
	상대동(도서관)	남구 상공로46 상대동 도서관
	죽도동	북구 죽도로 40 죽도동 주민센터
	제철동(철강공단)	남구 철강로 362 철강관리공단
	구룡포읍	구룡포읍 호미로 133 구룡포읍사무소
	흥해읍	북구 흥해읍 동해대로 1511 흥해읍사무소
	연일읍	남구 연일읍 철강로 10 연일읍사무소
	오천읍	남구 오천읍 세계길 5 오천읍사무소
	환여동	북구 삼호로 457 환여동 주민센터
	해도동	남구 중앙로 32
	송도동	남구 송림로 25 송도동 주민센터
	용흥동	북구 새마을로 20 용흥동 주민센터
	대이동	남구 대이로 17 대이동 주민센터
	우창동	북구 우창동로 24 우창동 주민센터
	장량동	북구 삼흥로 98 북구보건소

지진해일경보시설 현황

지진해일경보시설	구룡포읍	남구 구룡포읍 일출로 207
	구룡포읍	남구 구룡포읍 일출로 72
	구룡포읍	남구 구룡포읍 동해안로4240번길46-2
	송 도 동	남구 송도로 73(송도동, 청년회사무실)
	동 해 면	동해면 호미로2490번길22
	동 해 면	동해면 일월로 66
	장 기 면	남구 장기면 양포항길 28
	장 기 면	남구 장기면 모포길 109-14
	장 기 면	남구 장기면 영암길4-9
	장 기 면	남구 장기면 동해안로 3507
	호미곶면	남구 호미곶면 해맞이로173
	호미곶면	남구 호미곶면 일출로679-2
	호미곶면	남구 호미곶면 호미로1853
	흥 해 읍	북구 흥해읍 해안로1732
	흥 해 읍	북구 흥해읍 죽천길 15
	청 하 면	북구 청하면 해안로2000번길17
	청 하 면	북구 청하면 해안로1922번길22
	청 하 면	북구 청하면 해안로길72
	청 하 면	북구 청하면 해안로2052번길32
	송 라 면	북구 송라면 해안로2692
	송 라 면	북구 송라면 동해대로3378번길21
	송 라 면	북구 송라면 동해대로3378번길
	환여동	북구 여남포길 34
	흥해읍	북구 해안로 1555
	구룡포읍	남구 병포길 129번길 23
	양학동	북구 양학로 17번길 4
	흥해읍	흥해읍 동해대로 1182
	흥해읍	흥해읍 영일만항로 111-1
	호미곶면	호미곶면 해맞이로 242
	장량동	북구 장성동 335-1번지
	송라면	북구 송라면 보경로 56
	장기면	남구 장기면 읍내길 99
	대송면	남구 대송면 송동리 790-1 대송면사무소
	청하면	북구 청하면 덕성리 276-3
	신광면	북구 신광면 토성리 340-3
	기계면	북구 기계면 현내리 284
	스위칭 허브	포항시청 재난상황실

[별첨 2]

예비품 비치 목록

품 명	규 격	단위	수량	비 고

[별첨 3]

경보통제장비 점검표
□ 점검일자 : 2021년 월 일		□ 점검자 :	(인)
		□ 확인자 :	(인)
□ 점검내역 : 경보통제장비
점 검 항 목			점 검 결 과	조 치 사 항
1. 경보통제서버 H/W, S/W 정상 동작 점검
2. 시스템 로그파일 이상 유무 확인
3. 이상 파일 및 오류 데이터 확인
4. 이용전산자원의 파일 백업
5. 시스템 전원 정상종료 후 시스템 재시작 점검
6. 시스템 재부팅 후 로그파일 확인
7. 시스템 정상적으로 로그인 후 이벤트 표시기 점검
8. 경보 PLC 장비와의 연동
9. 경보통제 시스템 전원 OFF후? 분리하여 먼지제거 및 재가동 ( 년1회)
10. 민방위경보용 응용 S/W 정상 동작 점검
11. 기타 감독관이 요구하는 사항
기타사항

[별첨 4]

경보단말 점검표

□ 점검일자 : 2021년 월 일	점검자 : (인)		확인자 : (인)
점 검 내 용
- 제어조작반 및카드별 동작상태 확인
- 경보발령 수신 후 결과 확인
- 각종 LED 상태 및 동작상태 확인
- 시험,예비,경졔,공습,화생,재난위험, 재난경계,해제 순차적 수신결과 확인
- 시험 실시 후 수신결과 확인
- DSU Reset실시 후 수신결과 확인	db	db	db	db
- 환경감시반(센서,화재감시 등) 확인
- 장치실의 전원전압(AC)상태 확인	V V	V V	V V	V V
- 충전전압(DC)점검	V	V	V	V
- PSU#1 (+12V, -12V, +5V)	V	V	V	V
	V	V	V	V
	V	V	V	V
- PSU#2 (+12V, -12V, +5V)	V	V	V	V
	V	V	V	V
	V	V	V	V
- 정류기 OFF시 밧데리 전압	V	V	V	V
	V	V	V	V
	V	V	V	V
	V	V	V	V
기 타 사 항

[별첨 5]

계측장비 보유현황

2020. 12.현재

번호	품명	수량	관리번호	규격	제조사	제작번호	생산국

[별첨 6]

보 안 서 약 서

본인은 2021년  월  일부터 포항시 민방위경보시설 유지보수 용역과

관련한 업무를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 민방공경보시설과 관련된 소관업무가 국가기밀 사항임을 인정하고

제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 수행한다.

2. 나는 이 기밀을 누설함이 이적행위가 됨을 명심하고 재직중은 물론 퇴직후

에도 알게된 모든 기밀사항을 일체 타인에게 누설하지 아니한다.

3. 나는 기밀을 누설한 때에는 아래의 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을

것을 서약한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호․제5호(국가기밀 누설 등)

나. 형법 제99조(일반이적) 및 제127조(공무상 비밀의 누설)

다. 군형법 제80조(군사기밀 누설)

라. 군사기밀보호법 제9조(누설) 및 제13조(업무상 누설)

20   년   월    일

서약자  소속             직급          생년월일

직위          성명          인

서  약  소속             직급          생년월일

집행자                   직위          성명          인

포항시장 貴下

[별첨 7]

보 안 확 약 서

본인은 귀 기관과 계약한 포항시 민방위경보시설 유지보수 용역 사업의 수행을 완료함에 있어, 다음 각호의 보안사항에 대한 준수 책임이 있음을 서약하며 이에 확약서를 제출합니다.

본 업체(단체)는 업체(단체) 및 사업 참여자가 사업수행 중 지득한 모든 자료를 반납 및 파기하였으며, 지득한 정보에 대한 유출을 절대 금지하겠습니다.

본 업체(단체)는 상기 항과 동일한 보안사항 준수 책임을 확인하고 보안확약서 징구하였으며 위의 보안사항을 위반할 경우법적책임을 지겠습니다.

본 업체(단체)는 상기 보안사항을 위반할 경우에 귀 기관의 사업에 참여 제한 또는 기타 관련 법규에 따른 책임과 손해배상을 감수하겠습니다.

20   년    월    일

서약업체(단체) 대표

소        속 :

직        급 :

성        명 :                       (서명)

포항시장 貴下

개인정보 제공 동의서(약식)

■ 본인은 신원조사기관이 본인에 대한 신원조사를 실시할 필요가 있다는 것과 개인정보(범죄  경력 등 민감정보 포함. 이하 동일) 수집 목적 등 아래 유의사항을 이해하였으며, 이를 위해 ｢개인정보보호법｣ 등에 의해 보호되고 있는 본인의 개인정보를 동법 제15조(개인정보의   수집ㆍ이용)의 규정 등에 따라 신원조사기관에 제공하는데 동의합니다.

■ 이에 따라, 개인정보 보유기관장은 원활한 신원조사를 위해 본인에 관한 개인정보를 해당 신원조사기관에게 제공하여 줄 것을 요청합니다.

■ 본인이 서명한 동의서 복사본은 원본과 동일하게 유효하다는 것을 인정합니다.

유의사항 (개인정보 수집 목적ㆍ관리방법, 정보제공 동의 거부 가능 고지)

￭ 수집된 개인정보자료ㆍ개인정보 제공 동의서는 신원조사 목적으로만 사용되고,「공공기록물관리에관한법률」에 따라 관리ㆍ폐기되며 수집하려는 개인정보의 항목은 아래와 같습니다.

￭ 개인의 자유로운 의사에 따라 정보 제공동의를 거부할 수 있습니다. 다만, 이 경우 신원조사를 진행할 수 없어 업무수행에 제한을 받을 수 있음을 알려드립니다.

년    월    일

성명           (서명)

성 명	생년월일	서 명
		개인정보 제공 동의	민감정보 제공 동의

■ 본인 동의

※ 신원조사를 위해 수집되는 정보자료 항목

개인정보	민감정보
￭ 주민 조회자료(경찰청)	￭ 범죄경력ㆍ수사ㆍ수배 조회자료(경찰청)

개인정보 보유기관장 귀하