【모범사례-1】

2012년「 Inno-Doctor팀」운영

◦ 자체정비팀『Inno-Doctor』운영으로 시설유지 보수에 탄력적으로 대처

◦ 효율적 공정관리 및 예산절감으로 운영 내실화 기여

추진개요

□ 대    상 : 5개 하수처리장(구룡포(부조), 흥해(화대, 구지))

□ 내    용 : 하수처리장『Inno-Doctor팀』운영

• 정비팀 구성 - 2개팀 10명

※ 구룡포(기계4, 전기1), 흥해(기계3, 전기2)

• 운영계획 - 시설장비 점검 및 유지보수 년 400회 이상

□ 소요예산 : 41,100천원(유지보수 자재비)

□ 추진기간 : 2012. 1. 1 ～ 2012. 12. 31(1년간)

2012년 운영 결과

□ 정비건수 : 721건

∙ 하수처리장 관련정비 : 532건

∙ 분뇨 처리시설 관련 정비 : 107건

∙ 기타 부대시설 정비 등 : 82건

□ 예산절감액 : 298,811천원

기대효과

□ 소속원 자긍심 고취 및 시설운영의 내실화

□ 소액공사 외주 발주에 따른 문제점 해소

□ 사후정비 체계가 아닌 예방정비 시스템 운영

2012년도 혁신정비팀 운영실적

(단위:천원)

구 분	정 비 내 용	건 수	예 산 절감액	재료사용내역
				종류	금액
합계		721	298,811	84	19,370
1월	반송슬러지펌프 밸브 점검 등	59	14,995	V-밸트 등 5종	455
2월	초음파 수위계 세척 등	67	31,698	PLC통신카드 등 6종	2,728
3월	탈수기 분해 정비 등	61	23,322	V-밸트 등 4종	1,368
4월	스텐 후렉시볼 정비 등	59	26,704	후렉시볼 등 9종	1,923
5월	PLC 통신카드 등	59	26,131	통신카드 등 11종	1,772
6월	협잡물 스크류프레스 정비 등	58	24,801	가압펌프 등 6종	748
7월	여과기 드레인관 정비 등	60	25,713	체크밸브 등 6종	1,602
8월	마을하수 점검 정비 등	62	25,180	환풍기 등 4종	1,786
9월	세목스크린 정비 등	59	24,746	V-벨트 등 5종	952
10월	약품공급펌프 분해 정비 등	64	28,287	안정기 등 7종	2,264
11월	메탈 안정기 램프 교체 등	57	23,309	메탈등 등 10종	1,208
12월	반송슬러지펌프 수선 등	56	23,925	차단기 등 11종	2,564

【모범사례-2】

흥해하수처리장 방류수재이용 수로공사

흥해하수처리장 방류수를 생태공원 유지수와 갈수기시 부족한

농업용수를 해결하여 방류수의 재이용 효율증대.

사업개요

◦ 위    치 : 북구 흥해읍 칠포로 430-50 흥해하수처리장 진입로 주변

◦ 사 업 량 : 농수로 설치공사 460m

◦ 사 업 비 : 278백만원

◦ 사업기간 : 2012. 3. 12 ～ 2012. 5. 31까지

◦ 농지면적 : 271,481㎡

◦ 농업용수 : 2,190㎥/일 공급

기대효과

◦ 하수처리 방류수의 재이용 가능으로 물부족 해소